Утвержден  приказом № 160  от «13» марта 2019 г.

Мероприятия

по подготовке и  эксплуатации объектов ООО «Газпром трансгаз Казань» в условиях весеннего паводка 2019 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительные мероприятия |
|  | Очистить от снега крановые узлы, подъездные пути к стеллажам хранения аварийного запаса труб и арматуры, подъездные пути к ГРС, УПКС, территорию вокруг подземных емкостей одоранта и конденсатосборников на ГРС. | До 29.03.2019 | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Исключить попадание воды в подземные емкости, заглубления КЦ, УПКС. Обеспечить отвод талых вод с территории производственных объектов. Прочистить ливневые отводы под подъездными дорогами к объектам, проверить проходимость гидротехнических дренажных трубопроводов. | До 27.03.2019 | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Проверить и привести в полную техническую готовность аварийно-восстановительную технику, транспортные средства с водоотливными механизмами. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ, ЭПУ, УАВР | Чупахин В.М. |  |
|  | Подготовить плавательные средства к навигационному периоду. | До 08.04.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Чупахин В.М. |  |
|  | Обеспечить линейных обходчиков, слесарей по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования недостающими инструментами, предупредительными знаками. Согласно заявленной потребности. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ, ЭПУ | Семенов В.В. |  |
|  | Проверить состояние дымоходов домов линейных обходчиков, домов операторов, ГРС и устранить недостатки. | До 29.03.2019 | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Организовать патрулирование линейной части газопроводов, наблюдение за состоянием газопродуктопроводов через реки, а также воздушных переходов через овраги в период паводка по специально составленным графикам. | На период паводка | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Организовать наблюдение за уровнем воды в реках, находящихся поблизости от ГРС, крановых площадок линейной части. Подготовить болотные сапоги и плавательные средства. Тропинку от железнодорожного полотна до АГРС обозначить вешками, протянуть страховочный пояс (АГРС н.п. Терси Альметьевскогого ЛПУМГ). | На период паводка | Начальник Альметьевского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Организовать заключение договоров на проезд крупнотоннажного транспорта на период временного ограничения проезда по дорогам общего пользования РТ. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ, УАВР | Чупахин В.М. |  |
|  | Обеспечить вывоз 1,5 месячного запаса ГСМ в ЛПУМГ и ЭПУ. | До 05.04.2019 г. | Начальники ЛПУМГ, ЭПУ | Семенов В.В. |  |
|  | Обеспечить вывоз 1,5 месячного запаса одоранта в ЛПУМГ. | До 05.04.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Семенов В.В. |  |
|  | Обеспечить вывоз материальных средств для выполнения плана капитального ремонта и ПЭН. | До 15.04.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Семенов В.В. |  |
|  | Проверить состояние ТПА на газопроводах и площадках эксплуатируемого оборудования, количество гидрожидкости, произвести перенабивку смазки (по необходимости). | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Активизировать пропаганду Правил безопасного пользования газом среди населения, широко используя для этой цели радио, печать и телевидение. | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Провести совещания с ответственными за газовое хозяйство предприятий, организаций и хозяйств сельской местности об усилении контроля за состоянием газопроводов и сооружений на них в период весеннего паводка. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Выполнить водоотводы от колодцев кабельных каналов, колодцев пожарных гидрантов, а также в местах возможного скопления талых вод. Обеспечить вывоз снега из отвалов и мест его скопления. | До 29.03.2019 г. | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Очистить подъездные пути к узлам подключения, охранным, перемычным и общестанционным кранам всех цехов. | До 27.03.2019 г. | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Очистить от снега импульсные трубки на линейных, охранных и перемычных кранах, кранах узлов запуска, приёма ОУ и узлов подключений, на промплощадках ГКС, произвести продувку импульсных трубок. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Очистить от снега по периметру ограждения цехов, узлов подключения и охранных кранов. | До 29.03.2019 г. | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Произвести проверку уровня гидравлической жидкости кранов подключения, охранных, перемычных и общестанционных кранов. | До 27.03.2019 г. | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Произвести имитацию перестановки кранов с составлением актов. | До 27.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Произвести ревизию и опробование насосного оборудования КНС, склада ГСМ, II-го подъема, а также переносных и передвижных насосов, проверить укомплектованность рукавами. | До 29.03.2019 г. | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Произвести проверку пожарных гидрантов на водоотдачу с составлением актов. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ, ЭПУ | Гимранов Р.К. Галимов И.Х. |  |
|  | Произвести осмотр зданий и сооружений КС после весеннего паводка с составлением актов осмотра и заполнением паспортов. | До 28.06.2019 г. | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Очистить колодец-водосборник КНС на КС газопровода «Прогресс». | До 28.03.2019 г. | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Провести анализ проб воды из колодца-водосборника КНС КС газопровода «Прогресс» на наличие масляных пятен. | Постоянно (ежемесячно) | Начальник Шеморданского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Провести проверку состояния (работоспособности) очистных сооружений. | До 25.03.2019 г. | Начальники Шеморданского, Константиновского ЛПУМГ, гл. врач с-п «Газовик» | Гимранов Р.К. |  |
|  | Усилить лабораторно-аналитический контроль за качеством поверхностных вод – приемников сброса сточных вод с очистных сооружений (р.Волга, р.Вертелевка, р.Морквашка) | На период паводка | Начальник ИТЦ, начальник Константиновского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Усилить лабораторно-аналитический контроль за качеством сбрасываемых сточных вод с очистных сооружений. | На период паводка | Начальник ИТЦ, начальники Шеморданского, Константиновского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Усилить контроль за соблюдением режима водоохранных зон. | На период паводка | Начальник Константиновского ЛПУМГ, и.о.гл. врача с-п «Газовик» | Гимранов Р.К. |  |
|  | Проверить состояние артезианских скважин, усилить контроль за соблюдением режима ЗСО скважин, очистить устья скважин от снега. | На период паводка | Начальники Константиновского, Шеморданского ЛПУМГ, УАВР, ЭПУ «Нурлатгаз», и.о.гл. врача с-п «Газовик» | Гимранов Р.К. |  |
|  | Провести очистку русла р. Морквашка в районе места близ биологических очистных сооружений и сооружений ливневой канализации и с-п «Газовик» с целью исключения затора талых вод и возможного затопления прилегающей территории. | До 25.03.2019 г. | Начальник Константиновского ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Обеспечить вывоз снега с территории складов №1 и №3 во избежание просачивания талых вод в подвальные помещения административных и складских помещений. | До 29.03.2019 г. | Константиновское ЛПУМГ | Семенов В.В. |  |
|  | Произвести осмотр линейно-кабельных сооружений линий связи перед паводком с целью определения мест возможного размыва и выполнить профилактические мероприятия. | С 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Проверить работоспособность установок содержания кабелей связи под избыточным воздушным давлением. При необходимости заменить силикагель. | С 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Проверить состояние средств ЭХЗ и обеспечить их бесперебойную работу. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Произвести очистку от снега водоотводов на переходах газопроводов через овраги, подъезды к ГРС. | До 01.04.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Выставить посты наблюдения на переходах чрез реки. | Март-апрель | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Проверить и привести в полную техническую готовность находящиеся в эксплуатации электростанции. | До 25.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ, ЭПУ | Гимранов Р.К. Галимов И.Х. |  |
|  | В целях повышения готовности ДС, АДС, ФАДС и БАДС к оперативным действиям при ликвидации аварий провести дополнительные тренировочные занятия с силами и средствами с привлечением всех служб. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ, ЭПУ | Гимранов Р.К. Галимов И.Х. |  |
| Практические мероприятия |
|  | К началу навигации проверить и привести в исправное состояние сигнальные знаки на судоходных реках (Волга, Кама, Свияга, Вятка). | До 26.04.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Обследование трассы газопроводов после весеннего паводка с замером глубины заложения труб, с составлением актов. Внести изменения в планы кап. ремонта магистральных газопроводов. | До 27.05.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | На период паводка произвести подготовку аварийной техники. | До 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. Галимов И.Х. |  |
|  | Организовать после паводков технический осмотр зданий и сооружений с составлением актов, занесением в паспорта. | До 29.06.2019 г. | ИТЦ | Гимранов Р.К.. |  |
|  | В случае возникновения экстренной необходимости комплектации дополнительными материалами обеспечить их приобретение в кратчайшие сроки. | Постоянно | Отдел комплектации, отдел МТС | Семенов В.В. |  |
|  | Очистить от снега оголовки НУП кабельных линий связи, проверить состояние герметизации кабельных вводов термокамер НУП, крышек люков НУП, кабельных вводов в здания. Выполнить отвод талых вод от НУП. | С 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Проверить работоспособность переносных резервных электростанции надежность электропитающих устройств узлов связи. Провести их тренировочные включения под нагрузкой. | С 29.03.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Произвести измерение кабелей связи постоянным током. | Апрель-июнь | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Удаление конденсата, просушка термокамер НУП и кабельных ящиков. | До 28.06.2019 г. | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Обход трассы КЛС с приборным замером глубины залегания кабеля. | До 28.06.2019 г | Начальники ЛПУМГ | Гимранов Р.К. |  |
|  | Контрольный осмотр трассы КЛС после схода снега с контролем глубины залегания кабеля. | До 28.06.2019 г. | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Усилить надзор за распределительными газопроводами путем организации дополнительного их обхода в местах размыва и просадки грунта (ежедневный обход в период паводка) | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Усилить надзор за надземными газопроводами путем организации дополнительного их обхода в местах прохождения через реки и овраги (ежедневный обход береговых участков газопроводов в местах переходов через водные преграды и овраги). | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Усилить надзор за подземными газопроводами при пересечении водных преград, оврагов, особенно включенных в план капитального ремонта. | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Усилить надзор за креплением надземных газопроводов, расположенных на опорах. Обратиться к владельцам жилых домов о необходимости удаления льда и снега с крыш. | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Провести очистку территории баз, крыши зданий, гаражей, складов от снега и льда. | Март-апрель | Начальники ЛПУМГ, ЭПУ | Гимранов Р.К. Галимов И.Х. |  |
|  | Провести очистку от снега кровли, отмостки ГРП и прилегающие к ГРП территории. | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Провести очистку всех газовых колодцев от снега, принять меры по отводу талых вод и обеспечить своевременную откачку воды. | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Направить уведомления в ЖЭУ, ТСЖ, управляющие компании о ежедневной проверке на загазованность и проветривание подвалов жилых домов, расположенных в 15 метровой зоне прохождения подземных газопроводов. (Постановление № 170 от 27.09.2013 года «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» п.п. 5.5.8., 5.5.9., 5.5.10), (ГОСТ Р 54961 п. 5.1.2) | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Обеспечить готовность имеющихся машин, механизмов, откачивающих средств, инвентаря, инструмента, контрольно-измерительных приборов, а также аварийного запаса для своевременной ликвидации аварийных ситуаций. | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |
|  | Силами инженерно-технических работников проводить контрольные проверки состояния газопроводов и сооружений на них. | Март-апрель | Начальники ЭПУ | Галимов И.Х. |  |

Заместитель председателя КЧС и ПБ Общества –

начальник специального отдела                                                          В.Н. Мочалкин

| Главный инженер – Первый заместитель генерального директора |  | Р.К. Гимранов |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по производству |  | И.Х. Галимов |
| Заместитель генерального директора по общим вопросам |  | В.М. Чупахин |
| Заместитель генерального директора по корпоративной защите |  | М.Г. Ахметзянов |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам |  | В.Н. Ахметова |
| Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству |  | ____________ |