## Лист1
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям для размещения на официальном сайте ООО "Газпром трансгаз Казань" по состоянию на 31.05.2019г.
Субъект Российской Федерации | Наименование ГРС | Проектная производительность (техническая возможная пропускная способность ГРС), тыс.м3/час | Загрузка ГРС, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час | Наличие свободной пропускной способности, тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Оренбургская область | Алмала | 10 | 4.6 | 0 | 5.4 | - | -
Республика Татарстан | Бавлинская | 10 | 8 | 1.47 | 0.53 | - | -
Республика Татарстан | Бавлинская | 10 | 8 | 0 | 2 | - | -
Оренбургская область | г.Абдулино | 15 | 13.92 | 0 | 1.08 | - | -
Оренбургская область | Матвеевка | 10 | 4.8 | 0 | 5.2 | - | -
Оренбургская область | Н. Мусино | 1.2 | 1.42 | 0 | - | - | -
Оренбургская область | н.п.Ремчугово | 5 | 1.33 | 0 | - | - | -
Оренбургская область | п.Марксовский | 10 | 0.33 | 0 | 9.67 | - | -
Оренбургская область | Р. Кандыз | 10 | 0.88 | 0 | 9.12 | - | -
Оренбургская область | р.ц. Александровка | 10 | 3.9 | 0 | 6.1 | - | -
Оренбургская область | р.ц. Пономаревка | 10 | 7.2 | 0 | 2.8 | - | -
Оренбургская область | р.ц.Шарлык | 10 | 7.3 | 0 | 2.7 | - | -
Оренбургская область | с.Аксаково | 10 | 7 | 0 | 3 | - | -
Оренбургская область | с.Преображенка | 30 | 2.6 | 0 | 27.4 | - | -
Оренбургская область | Ст.Шалты | 10 | 1.4 | 0 | 8.6 | - | -
Республика Татарстан | Уруссинская | 105 | 7.2 | 9 | 88.8 | - | -
Республика Татарстан | Ютазинская | 5 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | - | -
Республика Татарстан | Абдрахмановская | 10 | 1.25 | 0.22 | 8.53 | - | -
Республика Татарстан | АГНКС г.Альметьевска | 3.2 | 0.88 | 0 | 2.32 | - | -
Республика Татарстан | АГНКС №2 Наб.Челны | 3.2 | 1.12 | 0 | 2.08 | - | -
Республика Татарстан | Азнакаевская №2 | 15 | 9 | 5.69 | 0.31 | - | -
Республика Татарстан | Азнакаевская №2 | 15 | 9 | 0 | 6 | - | -
Республика Татарстан | Актанышская | 27 | 6 | 2.62 | - | - | -
Республика Татарстан | Александровская | 30 | 8.9 | 0.22 | - | - | -
Республика Татарстан | Альметьевская | 60 | 60 | 7.06 | - | - | -
Республика Татарстан | Аппаковская | 10 | 1.4 | 5.9 | 2.7 | - | -
Республика Татарстан | Аэропорт "Бегишево" | 3.2 | 1.6 | 1.27 | 0.33 | - | -
Республика Татарстан | База отдыха КамАЗА | 3.2 | 2.9 | 3.63 | - | - | -
Республика Татарстан | Бетьки | 10 | 2.8 | 1.09 | - | - | -
Республика Татарстан | Болтаевская | 10 | 4 | 1.89 | - | - | -
Республика Татарстан | Бугульминская | 84 | 29.8 | 2.53 | 11.75 | - | -
Республика Татарстан | В.Мактаминская | 3.2 | 0.7 | 0.24 | 2.26 | - | -
Республика Татарстан | Елабуга №1 | 50 | 18.8 | 2.48 | 28.72 | - | -
Республика Татарстан | Елабуга №2 (Центральная) | 586 | 57 | 471.8 | 57.2 | - | -
Республика Татарстан | Заинская №1 | 150 | 91.58 | 1.75 | - | - | -
Республика Татарстан | Заинская №2 | 740 | 600 | 0 | - | - | -
Республика Татарстан | Кама-Исмагиловская | 11.25 | 2.2 | 0.05 | - | - | -
Республика Татарстан | Карабашская | 16.3 | 5.4 | 0.2 | 10.7 | - | -
Республика Татарстан | Кульшариповская | 27 | 26.13 | 3.47 | - | - | -
Республика Татарстан | Лениногорская | 40 | 25 | 2.31 | 12.69 | - | -
Республика Татарстан | Менделеевская №2 | 70 | 7.75 | 1.4 | 60.85 | - | -
Республика Татарстан | Мензелинская | 10 | 7.2 | 3.41 | - | - | -
Республика Татарстан | Муслюмовская | 27 | 8.01 | 1.57 | - | - | -
Республика Татарстан | Наб. Челнинская №1 | 106 | 14.6 | 0 | - | - | -
Республика Татарстан | Наб. Челнинская №2 | 345 | 81.3 | 0 | - | - | -
Республика Татарстан | Наб.Челнинская №3 | 390 | 294.8 | 0 | - | - | -
Республика Татарстан | Нижнекамская №1 | 70 | 18.5 | 10.96 | - | - | -
Республика Татарстан | Нижнекамская №2 | 950 | 740 | 0.03 | - | - | -
Республика Татарстан | Нижнекамская №3 | 222 | 151 | 0.024 | - | - | -
Республика Татарстан | Новоменделеевский хим.з-д | 10 | 7.63 | 10.43 | - | - | -
Республика Татарстан | Новоменделеевский хим.з-д | 51 | 49.46 | 0 | 1.54 | - | -
Республика Татарстан | Новотроицкая | 10 | 4.8 | 0.22 | 4.98 | - | -
Республика Татарстан | н.п. Балтаево-2 (к-з им. Куйбышева) | 3 | 1.3 | 0.45 | 1.25 | - | -
Республика Татарстан | н.п. Камаево | 5 | 0.8 | 0.03 | 4.17 | - | -
Республика Татарстан | н.п. Коноваловка | 3.2 | 1.29 | 0.75 | 1.16 | - | -
Республика Татарстан | н.п. Николаевка | 5 | 0.4 | 0.02 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п. Топасево | 1.2 | 1.2 | 0.11 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Андреевка | 1.2 | 1.6 | 0.01 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Атрякле | 11 | 1.1 | 0.03 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ахматовка | 5 | 0.8 | 0.11 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Беркет-Ключ | 10 | 5.96 | 0.17 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Бурметьево | 27 | 7.5 | 1.4 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Кр. Поляна | 10 | 5.3 | 0.13 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Морты | 5 | 2 | 1.16 | 1.84 | - | -
Республика Татарстан | НПС "Белая" | 10 | 1.4 | 0.14 | - | - | -
Республика Татарстан | НПС Муслюмовская | 1.2 | 1.5 | 0.08 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ст. Чекалда | 11 | 2.2 | 0.11 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Старый Кувак | 10 | 2.5 | 0.05 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ст.Дрюш | 11 | 1.3 | 5.86 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Суык-Су | 11 | 4.67 | 3.45 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Терси | 1.2 | 1.2 | 0.13 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Федотово | 3.2 | 1.2 | 0.07 | 1.93 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Хор.Ключ | 3 | 1.17 | 0.04 | 1.79 | - | -
Самарская область | н.п.Челно - Вершины | 10 | 5.8 | 0 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Чирково | 5 | 1.2 | 0.07 | 3.73 | - | -
Республика Татарстан | Нурлатская №2 | 30 | 19.2 | 1.5 | - | - | -
Республика Татарстан | Павловская | 12.5 | 5.3 | 0.85 | 6.35 | - | -
Республика Татарстан | пгт. Шугурово (к-з Шушма) | 4.5 | 3.8 | 0.39 | - | - | -
Республика Татарстан | Поисево | 27 | 5.21 | 2.24 | - | - | -
Республика Татарстан | Р.Акташская №1 | 15 | 3.4 | 0.17 | - | - | -
Республика Татарстан | Р.Акташская №2 | 10 | 1.9 | 1.63 | - | - | -
Республика Татарстан | сан."Ижминводы" | 3.2 | 1.5 | 0.26 | 1.44 | - | -
Республика Татарстан | сан."Ромашкино" | 10 | 7.1 | 0.05 | 2.85 | - | -
Республика Татарстан | Сармановская №1 | 10 | 2.5 | 0.83 | - | - | -
Республика Татарстан | Сармановская №2 | 10 | 4.1 | 0 | - | - | -
Республика Татарстан | Сокольская (п. Подгорный) | 27 | 12.4 | 0.03 | 14.57 | - | -
Республика Татарстан | Сулеевская | 20 | 3.33 | 0.01 | - | - | -
Республика Татарстан | Тарловская | 1.2 | 0.4 | 0.06 | 0.74 | - | -
Республика Татарстан | Татарстан (с-з "Сосновоборский") | 3.2 | 4.56 | 0.55 | - | - | -
Республика Татарстан | Тихоновская | 10 | 3.5 | 1.79 | - | - | -
Республика Татарстан | Черемшанская | 10 | 6 | 2.38 | 1.62 | - | -
Республика Татарстан | Якеевская | 17.5 | 3.3 | 0.06 | - | - | -
Республика Татарстан | АГНКС №1 г.Казани | 3.2 | 1 | 0 | 2.2 | - | -
Республика Татарстан | АГНКС №2 г.Казани | 3.2 | 1.3 | 0 | 1.9 | - | -
Республика Татарстан | Аксубаевская | 30 | 4.9 | 0.47 | 24.63 | - | -
Республика Татарстан | Алексеевская | 10 | 8.1 | 1.94 | - | - | -
Республика Татарстан | Алькеевская | 3 | 1.88 | 0.29 | 0.83 | - | -
Республика Татарстан | Антоновская | 5 | 2.1 | 0.11 | 2.79 | - | -
Республика Татарстан | Апастовская | 10 | 3.6 | 0.85 | 5.55 | - | -
Республика Татарстан | Арская | 15 | 13.3 | 6.05 | - | - | -
Республика Татарстан | Аэропорт "Казань" | 3.2 | 3.9 | 1.78 | - | - | -
Республика Татарстан | Базар.Матаки | 10 | 5.4 | 1.87 | 2.73 | - | -
Республика Татарстан | Балахчино | 1.2 | 0.17 | 1.37 | - | - | -
Республика Татарстан | Балтасинская | 10 | 9.3 | 3.36 | - | - | -
Республика Татарстан | Берсут (Камский ЛПХ) | 10 | 1 | 0.13 | - | - | -
Республика Татарстан | Билярская | 10 | 4.9 | 0.15 | 4.95 | - | -
Республика Татарстан | Бишнинская | 10 | 2.7 | 0.02 | 7.28 | - | -
Республика Татарстан | Буинская | 30 | 24.42 | 10.64 | - | - | -
Республика Татарстан | Булгары | 10 | 3.9 | 1.56 | 4.54 | - | -
Республика Татарстан | Васильевская | 35 | 8.5 | 4.38 | 22.12 | - | -
Республика Татарстан | ГРС -1 н.п. Елизаветино | 50 | 6.67 | 24.35 | 18.98 | - | -
Республика Татарстан | г.Тетюши | 10 | 4.7 | 0.6 | 4.7 | - | -
Республика Татарстан | г.Чистополь №2 | 10 | 7.1 | 0.58 | 2.32 | - | -
Республика Татарстан | Зеленодольская №1 | 55 | 37.88 | 3.9 | 13.22 | - | -
Республика Татарстан | Зеленодольская №2 (Зеленодольский МЗ) | 100 | 25.8 | 17.48 | 56.72 | - | -
Республика Татарстан | Казань №5 | 660 | 364 | 116.11 | 179.89 | - | -
Республика Татарстан | Казань №1 | 450 | 330 | 106.18 | 13.82 | - | -
Республика Татарстан | Казань №2 | 440 | 104.96 | 11.69 | 323.35 | - | -
Республика Татарстан | Казань №3 | 65 | 54.5 | 0.75 | 9.75 | - | -
Республика Татарстан | Карасинская | 3 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | - | -
Республика Татарстан | Каргалинская | 22.5 | 2.7 | 0.27 | 19.53 | - | -
Республика Татарстан | Ключинская | 5 | 2.1 | 3.12 | - | - | -
Республика Татарстан | Княгорская | 5 | 3.9 | 0.59 | 0.51 | - | -
Республика Татарстан | Ковалинская | 3.2 | 4.25 | 0.59 | - | - | -
Республика Татарстан | Константиновка (с-з"Беркутовский") | 3.2 | 3.6 | 0.97 | - | - | -
Республика Татарстан | Кощаковская | 10 | 4.5 | 10.05 | - | - | -
Республика Татарстан | Кукморская №1 | 15 | 7 | 0 | 8 | - | -
Республика Татарстан | Кукморская №2 | 10 | 5 | 4.66 | 0.34 | - | -
Республика Татарстан | Кутлушкинская | 3.2 | 0.9 | 0.01 | 2.29 | - | -
Республика Татарстан | Левашево | 3 | 1.99 | 0.04 | 0.97 | - | -
Республика Татарстан | Макулово, с-з "Приволжский" | 10 | 5.1 | 0.15 | 4.75 | - | -
Республика Татарстан | Мамадышская | 10 | 10.8 | 1.58 | - | - | -
Республика Татарстан | Маргариновый з-д | 10 | 6.92 | 8.02 | - | - | -
Республика Татарстан | Новошешминская | 13.6 | 5.1 | 0.27 | 8.23 | - | -
Республика Татарстан | Новый Кырлай | 10 | 6.5 | 0.03 | 3.47 | - | -
Республика Татарстан | н.п. Б.Акса | 11 | 2.41 | 0.09 | 8.5 | - | -
Республика Татарстан | н.п. Дубъязы | 3 | 2.7 | 1.04 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п. Кам. Поляны | 10 | 6.08 | 1.19 | 2.73 | - | -
Республика Татарстан | н.п. Ниж.Яки | 11 | 0.9 | 0.04 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п. Ципья | 5 | 2.71 | 0.2 | 2.09 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ахмаметьево | 5 | 2.08 | 0.1 | 2.82 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Бакрчи | 10 | 1.5 | 0.05 | 8.45 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Баргузино | 10 | 3.1 | 0.6 | 6.3 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Буртасы | 5 | 1.9 | 0.08 | 3.02 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Жуково | 1 | 0.79 | 0.02 | 0.19 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Измя | 4.5 | 3.46 | 0.48 | 0.56 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Кайбицы | 5 | 2.2 | 0.31 | 2.49 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Каратун | 3.2 | 1.8 | 1.13 | 0.27 | - | -
Ульяновская область | н.п.Кундюковка | 5 | 2.8 | 0 | 2.2 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Кутлу-Букаш | 10 | 5.5 | 0.29 | 4.21 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Мал. Цильна | 10 | 2.3 | 0.09 | 7.61 | - | -
Республика Татарстан | н.п.М.Елга | 10 | 5.2 | 1.49 | 3.31 | - | -
Республика Татарстан | н.п.М.Савалеевка | 13 | 0.9 | 0.04 | 12.06 | - | -
Ульяновская область | н.п.Н. Алгаши | 5 | 3 | 0 | 2 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ниж.Суни | 10 | 0.92 | 0.04 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Новая Тура | 50 | 39.8 | 15.55 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ср.Балтаево | 5 | 2.94 | 0.1 | 1.96 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ст.Кумазан | 10 | 1.4 | 4.01 | 4.59 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Ст.Тинчали | 10 | 3.5 | 0.12 | 6.38 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Субаш | 5 | 0.93 | 0 | 4.07 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Тат.Наратлы | 3.2 | 1.92 | 0.04 | 1.24 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Тат.Толкиш | 1.2 | 0.9 | 0.02 | 0.28 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Тюлячи | 10 | 4 | 12.79 | - | - | -
Республика Татарстан | н.п.Тюнтер | 5 | 0.98 | 0 | 4.02 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Урняк | 5 | 1.9 | 0.01 | 3.09 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Училы | 3.2 | 1.42 | 0 | 1.78 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Четыре Двора | 10 | 1.4 | 0 | 8.6 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Чирпы | 3.2 | 0.92 | 0.01 | - | - | -
Республика Чувашия | н.п.Шемурша | 5 | 4.9 | 0.01 | 0.09 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Шигаево | 3.2 | 1.8 | 0.04 | 1.36 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Щитцы | 5 | 1.9 | 0.27 | 2.83 | - | -
Республика Татарстан | Нурлатская ГРС | 35 | 6.1 | 1.57 | 27.33 | - | -
Республика Татарстан | Пестречинская | 10 | 10.8 | 7.1 | - | - | -
Республика Татарстан | п.Куралово | 3.2 | 0.9 | 0.07 | 2.23 | - | -
Республика Татарстан | п.Октябрьский | 3.2 | 6.5 | 2.52 | - | - | -
Республика Татарстан | проф-я "Главтатстроя" (Боровое Матюшино) | 10 | 3 | 0 | 7 | - | -
Республика Татарстан | П/ф"Юбилейная" | 10 | 11 | 22.07 | - | - | -
Республика Татарстан | Раифская | 3 | 1.13 | 1.08 | 0.79 | - | -
Республика Татарстан | р.ц.Б.Атня | 5 | 3.6 | 0.07 | 1.33 | - | -
Республика Татарстан | р.ц.Камское Устье | 10 | 4 | 0.52 | 5.48 | - | -
Республика Татарстан | р.ц.Лаишево | 15 | 7.3 | 25.98 | - | - | -
Республика Татарстан | р.ц.Ст.Дрожжаное | 10 | 4.8 | 0.58 | 4.62 | - | -
Республика Татарстан | Сабинская | 10 | 4.46 | 3.5 | 2.04 | - | -
Республика Татарстан | Сабинское ЛПХ | 10 | 1.29 | 0 | 8.71 | - | -
Республика Татарстан | сан."Крутушка" | 1.2 | 1.8 | 0.43 | - | - | -
Республика Татарстан | Семиозерская (с.Кадышево) | 1.2 | 1.85 | 0.78 | - | - | -
Республика Татарстан | с-з "Озерный" | 5 | 1.8 | 0.61 | - | - | -
Республика Татарстан | Таканышская | 3.2 | 1.71 | 0 | 1.49 | - | -
Республика Татарстан | Турма | 5 | 3 | 0.20161 | 1.8 | - | -
Республика Татарстан | Чистопольская | 21 | 19.6 | 13 | - | - | -
Республика Татарстан | Шахмайкино | 3.2 | 2.58 | 0.03 | 0.59 | - | -
Республика Татарстан | Юхмачинская | 10 | 1.88 | 0.05 | 8.07 | - | -
Кировская область | н.п.Вятские Поляны ГРС | 80 | 20.1 | 0 | 59.9 | - | -
Республика Татарстан | н.п.Шемордан | 10 | 2.6 | 0.7 | 6.7 | - | -